Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

__________Сасковец С.С.

_________202__

МЕТОДИЧЕСКИЕ    РЕКОМЕНДАЦИИ

по составлению отчета о производственной технологической

практике государственного компонента примерного учебного плана по специальности 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» для реализации образовательных программ среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием

Методические    рекомендации разработаны на основании учебной программы учреждения образования «Производственная технологическая практика» разработанной на основе типовой учебной программы по практике для реализации образовательных программ среднего специального образования и утвержденной Первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 21.03.2025 г.

Разработчик: Финевич В.К.

Методические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии электротехнических предметов

Протокол №10  от  30.06 2025

Председатель цикловой комиссии

______________ А.В.Сирош

(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задачи производственной технологической практики:

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по специальности;

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным дисциплинам;

изучение технологии выполнения работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования сельскохозяйственного производства;

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, повышение уровня квалификации по профессии.

Прохождение производственной технологической практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися в ходе изучения таких учебных предметов, как ”Материаловедение“, ”Электрические машины“, ”Электрооборудование сельскохозяйственного производства“, ”Основы автоматики“, ”Основы электроники и микропроцессорной техники“, ”Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации“.

Технологическая практика проводится на предприятиях (в организациях), соответствующих профилю подготовки специалистов, а также учебно-производственных мастерских и учебных хозяйствах учреждения образования.

Для прохождения производственной технологической практики колледж  заключает договоры с предприятиями (организациями) различных форм собственности, соответствующими профилю образования специалистов.

Учащиеся работают по режиму работы организации.

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотренных актами законодательства.

Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кадровой службы или на других специалистов.

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для которого данная работа является основной.

Руководитель практики от учреждения образования:

составляет план выполнения учебной программы практики (совместно с руководителем практики от организации);

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологической и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую помощь и проверяет выполнение заданий;

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам;

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащимися учебной программы практики;

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенствованию ее содержания и организации проведения;

выставляет отметку по результатам выполнения учащимися учебной программы практики и защиты установленных форм отчетности с учетом характеристики, составленной руководителем практики от организации.

В период прохождения производственной технологической практики учащиеся могут привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю образования и программе практики, участвовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой работе, повысить разряд по профессии или получить дополнительную профессию в соответствии со специальностью.

В процессе проведения производственной технологической практики следует акцентировать внимание учащихся на вопросах технически грамотного применения и использования современных материалов, повышения производительности и качества труда, сокращения трудоемкости и повышения техники безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования, повышении надежности и долговечности работы электрооборудования в процессе эксплуатации, энергосбережения и защиты окружающей среды.

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения производственной технологической практики является письменный отчет и дневник, который содержит описание выполняемых видов работ, предусмотренных программой. К отчету прилагаются дополнительные материалы, предусмотренные индивидуальным заданием: чертежи, схемы, заполненные формы документов, расчеты, описания.

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хранятся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 года.

В результате прохождения производственной технологической практики учащиеся должны обладать следующими профессиональными компетенциями по видам профессиональной деятельности:

использовать в профессиональной деятельности технологическую и техническую документацию;

проводить диагностирование состояния электрооборудования;

осуществлять расчет электрических и электромагнитных цепей;

определять режимы работы, схемы включения электрических машин;

определять электрические нагрузки потребителей электроэнергии сельскохозяйственных организаций;

ориентироваться в вопросах гидравлического и теплотехнического оборудования, технического обеспечения сельскохозяйственного производства;

выполнять требования ТКП 427-2012 (02230) ”Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок“ и ТКП 181-2009 (02230) ”Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей“;

обеспечивать безопасные условия труда, пожарную безопасность, охрану окружающей среды и ресурсосбережение при выполнении работ в структурном подразделении;

применять информационные технологии в профессиональной деятельности.

Отметка по итогам производственной технологической практики выставляется по результатам выполнения учащимися учебной программы по практике и сдачи в установленной форме отчета по практике.

Учащийся, не выполнивший требований учебной программы и получивший неудовлетворительную оценку по итогам технологической практики, отчисляется из колледжа.

При уважительной причине невыполнения программы технологической практики колледж может направить учащегося на практику повторно в свободное от учебы время или предоставить ему академический отпуск согласно законодательству.

В настоящей программе приведены критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по производственной технологической практике, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального образования.

Производственная технологическая практика проводится на 3 курсе  в объеме 4 недель, на 4 курсе - 6 недель.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на 3 курс обучения

| Тема | Количество часов |
| --- | --- |
| Вводное занятие | 3 |
| 1. Ознакомление с сельскохозяйственной организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности (вводный) | 3 |
| 2. Монтаж и наладка оборудования дизельных электрических станций | 12 |
| 3. Эксплуатация и ремонт электрических машин и аппаратов | 54 |
| 4. Монтаж и эксплуатация электрических станций, подстанций и воздушных линий | 12 |
| 5. Монтаж осветительных установок | 30 |
| 6. Монтаж силовых установок | 27 |
| Итоговое занятие | 3 |
| Итого | 144 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Содержание темы |  | Формируемые умения и навыки | Виды выполняемых работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи про-изводственной техно-логической практики, порядок ее проведения. Требования по охране труда, нормы и правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила при прохождении производственной практики, меры безопасности в пути следования к месту прохождения практики. Требования к оформлению дневника и отчета по практике |  | Анализировать программу производственной технологической практики, соблюдать порядок ее проведения. Соблюдать требования по охране труда, нормы и правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила при прохождении производств-венной практики, меры безопасности в пути следования к месту ее прохождения. Выполнять правила ведения и оформления дневника и отчета по практике | Изучение программы производственной технологической практики, ознакомление с порядком ее прохождения. Изучение требований по охране труда, норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил при прохождении производственной практики, мер безопасности в пути следования к месту прохождения практики. Ознакомление с требованиями к оформлению дневника и отчета по практике |  |  |
| 1. Ознакомление с сельскохозяйственной организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности (вводный) |  |  |  |  |  |
| Правила внутреннего трудового распорядка организации. Требования по охране труда. Нормы и правила пожарной безопасности. Санитарные нормы и правила. Защитные меры электробезопасности. Инструктаж по охране труда и пожарной безо-пасности. Ознакомление с историей развития организации, ее структурой и технической оснащенностью. Ассортимент выпускае-мой продукции |  | Выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации. Соблюдать требования по охране труда, нормы и правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, защитные меры электробезопасности. Анализировать структуру производства, ассортимент выпускаемой продукции | Изучение правил вну-треннего трудового распорядка организации, требований по охране труда, норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил, защитных мер электробезопасности. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. Анализ структуры производства, ассортимента выпускаемой продукции |  |  |
| 2. Монтаж и наладка оборудования дизельных электрических станций |  |  |  |  |  |
| Выполнение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке дизельных электростанций и распределительных щитов |  | Выполнять основные и вспомогательные работы по монтажу и наладке дизельных электростанций и распределительных щитов | Выполнение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке дизельных электростанций и распределительных щитов |  |  |
| 3. Эксплуатация и ремонт электрических машин и аппаратов |  |  |  |  |  |
| Ремонт трансформато-ров, электродвигателей, других электрических машин и аппаратов в ус-ловиях электроремонт-ных мастерских |  | Выполнять ремонт трансформаторов, электродвигателей, других электрических машин и аппаратов в условиях электроремонтных мастерских | Выполнение ремонта трансформаторов, электродвигателей, других электрических машин и аппаратов в условиях электроремонтных мастерских |  |  |
| 4. Монтаж и эксплуатация электрических станций, подстанций и воздушных линий |  |  |  |  |  |
| Монтаж и ТО электрооборудования электрических станций, подстанций и воздушных линий |  | Выполнять монтаж и проводить ТО электрических генераторов, трансформаторов, распределительных устройств электростанций, подстанций и воздушных линий | Выполнение монтажа и проведение ТО электрооборудования электрических станций, подстанций и воздушных линий |  |  |
| 5. Монтаж осветительных установок |  |  |  |  |  |
| Монтаж внутренней открытой осветительной проводки в жилых, общественных, производственных и животноводческих помещениях защищенными проводами, монтаж внутренней осветительной проводки со скрытой прокладкой проводов под штукатуркой |  | Выполнять монтаж внутренней открытой осветительной проводки в жилых, общественных, производственных и животноводческих помещениях защищенными проводами и кабелем с установкой и зарядкой патронов, выключателей, щитков с предохранителями и автоматическими выключателями, счетчиков и нагревательные установки к питающей сети | Выполнение монтажа внутренней открытой осветительной проводки и внутренней осветительной проводки со скрытой прокладкой проводов под штукатуркой в жилых, общественных, производственных и животноводческих помещениях защищенными проводами каркасов и корпусов щитков, пусковых устройств и электродвигателей, присоединения защитных и коммутационных аппаратов, устройств защитного отключения, электродвигателей и нагревательных установок к питающей сети |  |  |
| 6. Монтаж силовых установок |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять прокладку силовой электропроводки в стальных и поливинилхлоридных трубах, кабелей в резиновой или поливинилхлоридной изоляции. Устанавливать на конструкциях, стенах и станинах пусковые приборы и асинхронные электродвигатели. | Выполнение работ по прокладке силовой электропроводки в стальных и поливинилхлоридных трубах, кабелей в резиновой или поливинилхлоридной изоляции. Установка на конструкциях, стенах и станинах пусковых приборов: рубильников, реверсивных и нереверсивных магнитных пускателей с кнопками управления, щитов и ящиков управления, распределительных пунктов (силовых сборок). |  |  |
| ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 4 курс обучения |  |  |  |  |  |
| Тема |  |  | Количество часов |  |
| Вводное занятие |  |  | 3 |  |
| 1. Ознакомление с сельскохозяйственной организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности (вводный) |  |  | 3 |  |
| 6. Монтаж силовых установок |  |  | 15 |  |
| 7. Эксплуатация и ремонт средств автоматики |  |  | 54 |  |
| 8. Монтаж заземляющих устройств |  |  | 12 |  |
| 9. Монтаж электропривода машин и оборудования, применяемых в сельскохозяйственных организациях |  |  | 30 |  |
| 10. Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств |  |  | 42 |  |
| 11. Работа по квалификации рабочего |  |  | 54 |  |
| Итоговое занятие |  |  | 3 |  |
| Итого |  |  | 216 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| Содержание темы |  | Формируемые умения и навыки | Виды выполняемых работ |  |  |
| Вводное занятие |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи про-изводственной техно-логической практики, порядок ее проведения. Требования по охране труда, нормы и правила пожарной езопасности, санитарные нормы и правила при прохож-дении производствен-ной практики. Меры безопасности в пути следования к месту прохождения практики. Требования к оформле-нию дневника и отчета по практике |  | Анализировать программу производственной технологической практики, соблюдать порядок ее проведения. Соблюдать требования по охране труда, нормы и правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила при прохождении производствен-ной практики, меры безопасности в пути следования к месту ее прохождения. Выполнять правила ведения и оформления дневника и отчета по практике | Изучение программы производственной технологической практики, ознаком-ление с порядком ее прохождения. Изучение требований по охране труда, норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил при прохождении учебной практики, мер безопасности в пути следования к месту прохождения практики. Ознакомление с тре-бованиями к оформлению дневника и отчета по практике |  |  |
| 1. Ознакомление с сельскохозяйственной организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности (вводный) |  |  |  |  |  |
| Правила внутреннего трудового распорядка организации. Требования по охране труда. Нормы и правила пожарной безопасности. Санитарные нормы и правила. Защитные меры электробезопасности. Инструктаж по охране труда и пожарной безо-пасности. Ознакомление с истори-ей развития организации , ее структурой и техни-ческой оснащенностью. Ассортимент выпуска-емой продукции |  | Выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации. Соблюдать требования по охране труда, нормы и правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, защитные меры электробезопасности. Анализировать структуру производства, ассортимент выпускаемой продукции | Изучение правил вну-треннего трудового распорядка организации, требований по охране труда, норм и правил пожарной бе-зопасности, санитарных норм и правил, защитных мер электробезопасности. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. Анализ структуры производства, ассортимента выпускаемой продукции |  |  |
| 6. Монтаж силовых установок |  |  |  |  |  |
| Выполнение заземления (зануления) частей электроустановок, при-соединения защитных и коммутационных аппа-ратов, устройств защит-ного отключения, элек-тродвигателей и нагре-вательных установок к питающей сети |  | Выполнять заземление (зануление) частей электроустановок: труб, каркасов и корпусов щитков, пусковых устройств и электродвигателей. Присоединять защитные и коммутационные аппараты, электродвигатели и нагревательные установки к питающей сети | Выполнение заземления (зануления) частей электроустановок: труб, каркасов и корпусов щитков, пусковых устройств и электродвигателей, присоединения защитных и коммутационных аппаратов, устройств защитного отключения, электродвигателей и нагревательных установок к питающей сети |  |  |
| 7. Эксплуатация и ремонт средств автоматики |  |  |  |  |  |
| Монтаж, эксплуатация и ремонт средств автоматики и контрольно-измерительных приборов. Составление монтажных схем различными способами. ТО, ТР и наладка систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |  | Выполнять монтаж, проведение работ по эксплуатации и ремонту средств автоматики и контрольно-измерительных приборов. Составлять монтажные схемы различными способами. Проводить ТО, ТР и наладку систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Выполнение монтажа, проведение работ по эксплуатации и ремонту средств автоматики, контрольно-измерительных приборов. Составление монтажных схем различными способами (адресным, табличным). Проведение ТО, ТР и наладки систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |  |  |
| 8. Монтаж заземляющих устройств |  |  |  |  |  |
| Разметка мест для забивки заземляющих электродов и прокладки наружного контура заземления из полосовой стали, линий прокладки магистральных и ответвительных шин внутреннего заземляющего контура. Забивка электродов, прокладка наружного контура заземления и присоединение его к нулевому проводу воздушной линии 230/400 В, прокладка и присоединение шин внутреннего контура заземления к наружному контуру заземления и к частям электроустановок, подлежащим заземлению. Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | Выполнять разметку мест для забивки заземляющих электродов и прокладки наружного контура заземления из полосовой стали, линий прокладки магистральных и ответвительных шин внутреннего заземляющего контура. Производить забивку электродов, прокладку наружного контура заземления и присоединение его к нулевому проводу воздушной линии 230/400 В, прокладку и присоединение шин внутреннего контура заземления к наружному контуру заземления. Измерять сопротивление заземляющих устройств | Выполнение разметки мест для забивки заземляющих электродов и прокладки наружного контура заземления из полосовой стали, линий прокладки магистральных и ответвительных шин внутреннего заземляющего контура. Забивка электродов, прокладка наружного контура заземления и присоединение его к нулевому проводу воздушной линии 230/400 В, прокладка и присоединение шин внутреннего контура заземления к наружному контуру заземления и к частям электроустановок, подлежащим заземлению. Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств |  |  |
| 9. Монтаж электропривода машин и оборудования, применяемых в сельскохозяйственных организациях |  |  |  |  |  |
| Монтаж электропривода, пусковой, регулирующей, защитной аппаратуры оборудования и машин, применяемых на животноводческих и птицеводческих фермах, в растениеводстве; вентиляционно-холодильного, электротеплового оборудования в ремонтных мастерских |  | Выполнять монтаж электропривода, пусковой, регулирующей, защитной аппаратуры оборудования и машин, применяемых на животноводческих и птицеводческих фермах, в растениеводстве; вентиляционно-холодильного, электротеплового оборудования в ремонтных мастерских | Выполнение монтажа электропривода, пусковой, регулирующей, защитной аппаратуры оборудования и машин, применяемых на животноводческих и птицеводческих фермах, в растениеводстве; вентиляционно-холодильного, электротеплового оборудования в ремонтных мастерских |  |  |
| 10. Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация, осмотр, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств |  | Проводить осмотр, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств |  |  |
| 11. Работа по квалификации рабочего |  |  |  |  |  |
| Выполнение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и |  | Выполнять основные и вспомогательные работы по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и | Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и |  |  |
| Итоговое занятие |  |  |  |  |
| Обобщение и систематизация материалов. Оформление и сдача дневника и отчета по производственной технологической практике |  | Обобщать и систематизировать материалы по производственной технологической практике, оформлять дневник и отчет. Анализировать результаты практики | Обобщение и систематизация материалов по практике. Оформление дневника и отчета. Анализ результатов практики |  |  |

ОТЧЕТ

по прохождению производственной технологической практике

отчет является документом, в котором отражены результаты практики на производстве по прохождению производственной технологической практике.

Материалы для составления отчета собираются систематически на протяжении всей практики.

Составлять отчет учащемуся следует по мере накопления материалов или после освоения приемов работы на одном рабочем месте и переходе на другое рабочее место. Содержание отчета должно быть кратким, но с обязательным анализом личной деятельности учащегося, а также влияния передовиков производства: кто и как учитывает объем и качество выполнения работ, продукцию данного участка. Необходимо приводить замечания и предложения с целью повышения производительности труда или эффективности использования машин и механизмов.

В отчете также необходимо кратко изложить свое мнение и о тех объектах, которые посетил учащийся в порядке экскурсии. В этой части отчета следует дать сравнительную оценку оснащенности оборудованием и механизмами, организации процесса технологии производства продукции.

Отчет пишется на стандартных листах писчей бумаги формата А4. Оформление отчета должно проводиться в соответствии с требованиями стандарта учреждения образования. Объем отчета должен составлять 25–30 страниц рукописного или 15–20 страниц машинописного текста.

В отчете должны быть отражены:

Производственная характеристика

Задание 1. Характеристика организации (предприятия)

Задание 2. Характеристика энергетической службы предприятия

Задание 3. Подробное описание выполненных работ и их анализ

Задание 4. Рационализаторская работа которая ведется на предприятии.

Задание 5. Анализ состояния охраны труда и окружающей среды

Задание 6. Индивидуальное задание

Заключение руководителя практики от предприятия

Выводы и предложения

Титульный лист отчета

Учреждение образования «Марьиногорский государственный  ордена

«Знак  Почёта» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»

ОТЧЕТ

прохождения производственной технологической практики

учащегося III курса ________ группы

по специальности 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве»

____________________________________________________

фамилия, имя и отчество учащегося

в ___________________________________________________

наименование предприятия, района

за период с ______________ по _______________ 20_ г.

Руководитель практики

от предприятия         _________      _________________________

М.П.                     подпись                  должность, фамилия и инициалы

Дата сдачи отчета             __________      ___________________

подпись учащегося

Отметка о прохождении практики   ___________________________

Руководитель практики

от учебного заведения     _____________      ____________________

подпись                                 фамилия инициалы

1. Приказ на практику

2. Производственная     характеристика (заполняется руководителем практики)

на учащегося _________________курса ______________ отделения

__________________________________________________________________

проходившего производственную практику в (название предприятия) __________-

______________________________________________________________________

с ______________________________  по ____________________________________

Выполнение программы __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трудовая дисциплина  ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отношения к работе ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недостатки в теоретической и практической подготовке _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организаторские способности _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка практики руководителем от производства ________________________________

(прописью)

_______________________________________________________________________

Руководитель производственной практики _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)				      (должность) 		     (подпись)

М.П.			Директор       __________________________________________________ 							                   (должность) 		(подпись)		(Ф.И.О.)

3.  Отчет за 3 курс

Задание 1.

Характеристика организации (предприятия),

энергетической и электротехнической служб

Наименование предприятия_______________________________________________

_______________________________________________________________________

специализация и производственное направление предприятия__________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главные производственные  направления (отрасли)__________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

краткая историческая справка предприятия___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие подсобных сельскохозяйственных предприятий_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________;

географическое положение хозяйства______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

структура земельных площадей предприятия_________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

основные технико-экономические показатели работы предприятия за два-три последних года:

Таблица 1- Развитие отрасли растениеводства

| Показатели | Ед.измерения | 202 г. | 202 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| стоимость валовой продукции растениеводства |  |  |  |
| стоимость валовой продукции животноводства |  |  |  |
| количество среднегодовых работников |  |  |  |
| производительность труда в растениеводстве |  |  |  |
| себестоимость единицы основных видов продукции |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| величина прибыли от реализации продукции, |  |  |  |
| уровень рентабельности производства |  |  |  |

развитие отрасли растениеводства (посевные площади под основные культуры___________________________________________________________

___________________________________________________________________

урожайность________________________________________________________

___________________________________________________________________

валовые сборы______________________________________________________

___________________________________________________________________

себестоимость продукции____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 2- Развитие отрасли животноводства:

| Вид скота, птицы | поголовье | продуктивность | производство продукции | себестоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2

Характеристика энергетической службы предприятия

(Подробное описание  2-3 листа)

а)  Энергетический паспорт предприятия (выписка из паспорта предприятия):

сведения общего характера о самом предприятии и основных спецификах работы;

уровень оснащенности используемых учетных приборов;

данные касательно потребленной электроэнергии за последние пять лет;

данные касательно оборудования, используемого предприятием в его помещениях;

потенциальные возможности для использования энергосберегающих ресурсов;

план специальных мероприятий для усиления энергосберегающих ресурсов;

перечень лиц, ответственных за различные вопросы в сфере энергосбережения;

мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования тепло-энергетических ресурсов (3-4 мероприятия)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) основное энергетическое оборудование

Таблица 3 - Энергетическое оборудование

|  | Наименование технологического оборудования | Тип, марка | Потребляемая мощность, кВт | Кол-во,шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для получения пара | Д-721 -горелки -приборов - насосов | 1,1 (1,5) 2насоса - 0,55 | 2 |
| 2 | Зерноочистительно–сушильный комплекс | ЗСК-40 | ∑ 150 | 1 |
| 3 | И т.д. |  |  |  |

расход электроэнергии всего и по видам потребления, кВт-час.:

растениеводство__________________________________________________________,

животноводство__________________________________________________________,

цеха, мастерские__________________________________________________________,

бригады_________________________________________________________________,

другие подразделения_____________________________________________________;

в) количество установленных электродвигателей и их суммарная мощность

в растениеводстве______________________________________________шт/кВт;

в животноводстве______________________________________________ шт/кВт

в цехах, мастерских____________________________________________  шт/кВт

г) уровень электрификации производственных процессов( указываются электрифицированные технологические процессы, привести список электрифицированных объектов):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

д) электровооруженность труда и электрообеспеченность предприятия____________________

_____________________________________________________________________________

е) протяженность электрических сетей_____________________________________,

типы опор_____________________________________________________________,

количество подстанций_________________________________________________,

их вид и мощность_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ж) вид и марки низковольтной аппаратуры управления и защиты, применяемой на предприятии, область применения) ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

з) вид и марки низковольтной аппаратуры защиты, применяемой на предприятии область применения)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________;

з) объем электрохозяйства в условных единицах;______________________у.е.э.

и) организационно-управленческая структура энергетической и электрической служб предприятия_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

количество работников обслуживающих электрооборудование_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

форма организации обслуживания электрооборудования_______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

к) наличие пункта технического обслуживания электрооборудования___________________
_________________________________________________________________________________
 л) план пункта ТО (вычертить эскиз ПТО, спецификация помещений и технологического оборудования)

Задание 3
Подробное описание выполненных работ и их анализ

В этом разделе, на основе дневника и программы практики, дается описание по каждому виду выполняемых работ, их организации и технологии. Описание должно сопровождаться схемами и рисунками, поясняющими проведение некоторых операций по монтажу, наладке, техническому обслуживанию или текущему ремонту электроустановок.

Монтаж  и  наладка  оборудования  дизельных электрических станций _______(не менее 1 листа)__________________________________________________  _______________________________________________________________________

Эксплуатация  и  ремонт  электрических  машин  и аппаратов _________

_______(не менее 2-3листов)_________________________________________________  _______________________________________________________________________

Монтаж  и  эксплуатация  электрических  станций, подстанций и воздушных линий _________________________________________________________

_______(не менее 2-3листов)_________________________________________________  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Монтаж осветительных установок  __________________________________

_______(не менее 2-3листов)_________________________________________________  _______________________________________________________________________

Монтаж силовых установок______________________________________________

_______(не менее 2-3листов)_________________________________________________  _______________________________________________________________________

Задание 4
Рационализаторская работа

В данном разделе, на основе анализа состояния и уровня автоматизации отдельных производственных участков, учащиеся предлагают возможные варианты совершенствования процесса производства, схемы автоматизации технологических поточных линий и отдельных рабочих машин, мероприятия по экономии тепловой и электрической энергии и др.

Анализ состояния и уровня автоматизации отдельных производственных участков предлагаемые возможные варианты совершенствования процесса производства, схемы автоматизации технологических поточных линий и отдельных рабочих машин, и др., предложения  по экономии тепловой и электрической энергии____________________________________________________________________

_________(не менее 2-3листов)_______________________________________________  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Задание 5
Анализ состояния охраны труда и окружающей среды

Приводится анализ состояния техники безопасности, пожарной и экологической безопасности на рабочих местах, производственных участках на предприятии в целом. Приводятся конкретные мероприятия, разработанные инженерной службой предприятия по улучшению охраны труда.

Мероприятия по охране труда на предприятии

Таблица 4- Технические мероприятия

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Таблица 5- Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Мероприятия  по пожарной и экологической безопасности на предприятии

Таблица 6- Технические мероприятия

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Таблица 7- Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Мероприятия по экологической безопасности на предприятии

Таблица 8- Технические мероприятия

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Таблица 9- Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Мероприятия по экономии энергоресурсов

Таблица 10- Технические мероприятия

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Таблица 11- Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |
| указать 3-4 мероприятия |  |  |

Задание 6

Индивидуальное задание

В этом задании, описание должно сопровождаться схемами и рисунками, поясняющими проведение некоторых операций по наладке, техническому обслуживанию или текущему ремонту электроустановок. Номер индивидуального задания определяется руководителем производственной практики от учебного заведения.

Таблица 11- Тематика индивидуального задания

| № варианта | Тема индивидуального задания для учащихся 3 курса |
| --- | --- |
| 1 | Описать технологический процесс водоснабжения животноводческой фермы (описать количество потребителей воды, технологическое оборудование, указать марку и мощность технологического оборудования, изобразить схему сети водоснабжения) |
| 2 | Описать технологический процесс установок для создания микроклимата на животноводческой ферме (описать технологическое обору-дование, изобразить план помещения |
| 3 | Описать технологический процесс установок для создания микроклимата на животноводческой ферме (описать технологическое оборудование, изобразить план помещения) |
| 4 | Описать технологический процесс раздачи корма на животноводческой ферме (описать технологическое оборудование, изобразить его на плане помещения) |
| 5 | Описать технологический процесс удаления навоза (описать технологическое оборудование, изобразить его на плане помещения) на животноводческой ферме (комплексе) |
| 6 | Описать технологический процесс первичной обработки молока на животноводческой ферме (комплексе) (описать технологическое оборудование, изобразить его на плане помещения) |
| 7 | Изучить технологический процесс обработки зерна (описать технологическое оборудование, изобразить его на плане помещения) |
| 8 | Изучить технологическое оборудование и схемы его подключения в ремонтных мастерских хозяйства (описать технологическое оборудование, изобразить его на плане помещения) |
| 9 | Изучит технологический процесс бункера активного вентилирования (описать технологическое оборудование, изобразить его на плане помещения) |
| 10 | Составить план электросети 0,4 кВ населённого пункта (указать наименование, количество и мощность потребителей; количество трансформаторных подстанций, их расположение) |
| 11 | Составить план электросети 0,4 кВ сельскохозяйственного предприятия (указать наименование, количество и мощность потребителей; количество трансформаторных подстанций, их расположение) |
| 12 | Составить план электросети 0,4 кВ предприятия (указать наименование, количество и мощность потребителей; количество трансформаторных подстанций, их расположение) |
| 13 | Изобразить и описать план электросети 0,4 кВ коровника |
| 14 | Изобразить и описать план электросети 0,4 кВ телятника |
| 15 | Изобразить и описать план электросети 0,4 кВ мастерской |
| 16 | Изобразить и описать план электросети 0,4 кВ гаража |
| 17 | Изобразить и описать функциональную схему установки охлаждения молока |
| 18 | Изобразить и описать функциональную схему навозоуброчной установки |
| 19 | Изобразить и описать функциональную схему кормораздаточной установки |
| 20 | Изобразить и описать функциональную схему вентиляционной установки |
| 21 | Изобразить и описать функциональную схему линии приготовления кормов |
| 22 | Изобразить и описать принципиальную электрическую схему установки охлаждения молока |
| 23 | Изобразить и описать принципиальную электрическую схему навозоуборочной установки |
| 24 | Изобразить и описать принципиальную электрическую схему кормораздаточной установки |
| 25 | Изобразить и описать принципиальную электрическую схему вентиляционной установки |
| 26 | Изобразить и описать принципиальную электрическую схему лини изготовления кормов |
| 27 | Составить список электрифицированных объектов предприятия; |
| 28 | Составить список электрооборудования по одному из производственных участков; |
| 29 | Дать описание существующей организации электротехнической службы предприятия; |
| 30 | Представить план ремонтно-технической базы сельского хозяйства (организации) |

Заключение руководителя практики от предприятия

Учащийся(яся)__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________ курса  __________________ группы

учреждения образования  «Марьиногорский государственный ордена  «Знак  Почёта» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»

специальности 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» проходил производственную технологическую практику в_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(хозяйство)

с ___________ по  ____________ 202 __ г.

(число, месяц, год)

1. Предложения (целесообразность использования и т. д.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Оценка _____________________________________________________

Руководитель практики _________________________________________

(Ф. И. О. подпись, занимаемая должность)

Руководитель хозяйства _________________________________________

М.П.                                   (Ф. И. О. подпись, занимаемая должность)

Выводы и предложения

Приводятся краткие выводы по качеству и возможности прохождения производственной технологической практики в организации (предприятии). Вносятся предложения по совершенствованию структуры и перераспределению бюджета времени на выполнение отдельных видов работ программы технологической практики.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ ____________ 202__г.        Подпись учащегося ______________

(дата)

Руководитель практики

от предприятия         _________      ____________________________

М.П.                     подпись     должность, фамилия и инициалы

Титульный лист отчета 4 курса.

Учреждение образования «Марьиногорский государственный  ордена

«Знак  Почёта» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»

ОТЧЕТ

прохождения производственной технологической практики

учащегося IV курса ________ группы

по специальности 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве»

____________________________________________________

фамилия, имя и отчество учащегося

в ___________________________________________________

наименование предприятия, района

за период с ______________ по _______________ 20_ г.

Руководитель практики

от предприятия         _________      _________________________

М.П.                     подпись                  должность, фамилия и инициалы

Дата сдачи отчета             __________      ___________________

подпись учащегося

Отметка о прохождении практики   ___________________________

Руководитель практики

от учебного заведения     _____________      ____________________

подпись                                 фамилия инициалы

1. Приказ на практику

2. Производственная     характеристика (заполняется руководителем практики)

на учащегося _________________курса ______________ отделения

__________________________________________________________________

проходившего производственную практику в (название предприятия) __________-

______________________________________________________________________

с ______________________________  по ____________________________________

Выполнение программы __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трудовая дисциплина  ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отношения к работе ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недостатки в теоретической и практической подготовке _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организаторские способности _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка практики руководителем от производства ________________________________

(прописью)

_______________________________________________________________________

Руководитель производственной практики _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)				      (должность) 		     (подпись)

Директор    ______________             _________________________ 					    (подпись)		                                              (Ф.И.О.)

М.П.

3.  Отчет за 4 курс

Задание 1

Характеристика организации (предприятия)

Наименование предприятия________________________________________________

___________________________________________________________________ ____

специализация и производственное направление предприятия__________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

главные отрасли_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

межхозяйственные связи__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

краткая историческая справка предприятия__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

географическое положение хозяйства______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

структура земельных площадей предприятия_________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

основные технико-экономические показатели работы предприятия за один-два последних года:

Таблица 1-Развитие отрасли растениеводства

| Культура | Посевная площадь, га | Урожайность, ц/га | Валовый сбор, т | Себестоимость, руб/ц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2-развитие отрасли животноводства:

| Вид скота, птицы | Поголовье | Продуктивность | Производство продукции | Себестоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2

Характеристика энергетической службы предприятия

а)  источники электроснабжения предприятия (количество и мощность  трансформаторных подстанций и их принадлежность)______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) расход электроэнергии всего и по видам потребления, кВт-час.:

растениевоство_______________________________________________________,

животновоство_______________________________________________________,

цеха, мастерские_____________________________________________________,

бригады____________________________________________________________,

другие подразделения_________________________________________________;

в) количество установленных электродвигателей и их суммарная мощность

в растениеводстве_____________________________________________шт/кВт;

в животноводстве_____________________________________________ шт/кВт

в цехах, мастерских____________________________________________ шт/кВт

г) уровень электрификации производственных процессов (указываются электрифицированные технологические процессы, привести список электрифицированных объектов) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

д) электровооруженность труда и электрообеспеченность предприятия _____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

е) протяженность электрических сетей ___________________________________

типы опор_____________________________________________________________

количество подстанций __________________________________________________ их вид и мощность__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ж) вид и марки низковольтной аппаратуры управления и защиты, применяемой на предприятии, область применения) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

з) объем электрохозяйства в условных единицах;_____________________у.е.э.

и) организационно-управленческая структура энергетической и электрической служб предприятия___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

количество работников обслуживающих электрооборудование__________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

форма организации обслуживания электрооборудования ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

к) наличие пункта технического обслуживания электрооборудования ___________
_____________________________________________________________________________

л) план  пункта ТО (вычертить эскиз ПТО, спецификация помещений и технологического оборудования)

.

Задание 3
Подробное описание выполненных работ и их анализ

В этом задании, на основе дневника и программы практики, дается описание по каждому виду выполняемых работ, их организации и технологии. Описание должно сопровождаться схемами, эскизами и рисунками, поясняющими проведение некоторых операций по монтажу, наладке, техническому обслуживанию или текущему ремонту электроустановок.

Монтаж силовых установок_________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эксплуатация и ремонт средств автоматики  ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монтаж заземляющих устройств  _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монтаж  электропривода  машин  и  оборудования, применяемых в сельскохозяйственных организациях ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Эксплуатация  и  ремонт  внутренних  осветительных  и силовых электропроводок и распределительных устройств ________________________________________

_______________________________________________________________________

Работа по одной из квалификаций рабочего _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4
Рационализаторская работа

Анализ состояния и уровня автоматизации отдельных производственных участков________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

предлагаемые возможные варианты совершенствования процесса производства, схемы автоматизации технологических поточных линий и отдельных рабочих машин, и др. __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

предложения  по экономии тепловой и электрической энергии____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Задание 5
Анализ состояния охраны труда и окружающей среды

5.1. Мероприятия по охране труда на предприятии

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

_______________________________________________________________________

Таблица 3-Технические мероприятия.

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |

Таблица 4-Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |

5.2. Мероприятия по пожарной и экологической безопасности на предприятии

Таблица 5-Технические мероприятия

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |

Таблица 6-Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |

5.3. Мероприятия по экономии энергоресурсов

Таблица 7-Технические мероприятия

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Ответственное лицо за выполнение |
| --- | --- | --- |

Таблица 8-Организационные мероприятия

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | За выполнение ответственный |
| --- | --- | --- |

Задание 6

Индивидуальное задание

В этом задании, описание технологического процесса  должно сопровождаться схемами и рисунками, поясняющими проведение некоторых операций по наладке, техническому обслуживанию или текущему ремонту электроустановок. Номер индивидуального задания определяется руководителем производственной практики от учебного заведения.

Таблица 9- Тематика индивидуального задания

| №№ варианта | Тема индивидуального задания для учащихся 4 курса |
| --- | --- |
| Подробное описание ниже указанных тем в соответствии с вариантом |  |
| 1 | Эксплуатация воздушных линий энапряжением до 100 В |
| 2 | Эксплуатация силовых кабельных линий |
| 3 | Эксплуатация силовых трансформаторов |
| 4 | Эксплуатация электродвигателей |
| 5 | Эксплуатация облучательных установок |
| 6 | Эксплуатация осветительных установок |
| 7 | Эксплуатация аппаратуры управления и защиты |
| 8 | Эксплуатация проточных электронагревательных установок |
| 9 | Эксплуатация водогрейных паровых котолов |
| 10 | Эксплуатация электрокалориферных установок |
| 11 | Эксплуатация вентиляционных установок |
| 12 | Эксплуатация водоподъемных установок |
| 13 | Эксплуатация кормораздаточных установок |
| 14 | Эксплуатация кормоприготовительных агрегатов |
| 15 | Эксплуатация установок удаления и транспортировки навоза |
| 16 | Эксплуатация электрооборудования зерносушильных пунктов |
| 17 | Эксплуатация доильных установок и оборудования первичной обработки молока |
| 18 | Эксплуатация емкостных электронагревательных установок |
| 19 | Технология ремонта силовых трансформаторов |
| 20 | Эксплуатация емкостных электронагревательных установок |
| 21 | Технология ремонта силовых трансформаторов |
| 22 | Технология ремонта электродвигателей |
| 23 | Технология ремонта облучательных установок |
| 24 | Технология ремонта осветительных установок |
| 25 | Технология ремонта аппаратуры управления и защиты |
| 26 | Технология существующей организации электротехнической службы предприятия; |
| 27 | Представить существующую структурную схему электротехни- ческой службы предприятия |
| 28 | Представить план ремонтно-технической базы сельского хозяйства (организации) |
| 29 | Виды обслуживания и ремонта электроустановок |
| 30 | Разработать план мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов (по объекту, участку) |

Заключение руководителя практики от предприятия

Учащийся(яся)__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________ курса  __________________ группы

учреждения образования  «Марьиногорский государственный ордена  «Знак  Почёта» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»

специальности 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» проходил производственную технологическую практику в_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(хозяйство)

с ___________ по  ____________ 202 __ г.

(число, месяц, год)

1. Предложения (целесообразность использования и т. д.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Оценка _____________________________________________________

Руководитель практики _________________________________________

(Ф. И. О. подпись, занимаемая должность)

Руководитель хозяйства _________________________________________

М.П.                                   (Ф. И. О. подпись, занимаемая должность)

Выводы и предложения

Приводятся краткие выводы по качеству и возможности прохождения производственной технологической практики в организации (предприятии). Вносятся предложения по совершенствованию структуры и перераспределению бюджета времени на выполнение отдельных видов работ программы технологической практики.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ ____________ 202__г.        Подпись учащегося ______________

(дата)

Руководитель практики

от предприятия         _________      ____________________________

подпись                 должность, фамилия и инициалы

М.П.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Павлович, С. Н., Фираго, Б. И. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учеб. пособие. – Мн. : Вышэйшая школа, 2009. – 245 с.

2. Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования : учеб. пособие. – М. : Феникс, 2008. – 312 с.

3. Янукович, Г. И., Янукович, Д. Г., Ермолаев С. А., Ермолаев, В. С. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования. – Мн. : Ураджай, 2000. – 397 с.

4. Эксплуатация и ремонт электроустановок. / под ред. Пястолова А. А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 1993. – 350 с.

5. Федорчук, А. И., Филянович, Л. П., Милаш, Е. А. Охрана труда при эксплуатации электроустановок. – М. : Ураджай, 2001. – 207 с.

6. Баран, А. Н., Качан, Н. Г., Шедько, А. М. Технология электромонтажных работ : лабораторный практикум. – Мн. : Дизайн ПРО, 2000. – 208 с.

7. Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок. – Мн. : Дизайн ПРО, 2003, – 272 с.

8. Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : практическое пособие. – Мн. : Дизайн ПРО, 2006. – 472 с., ил.

9. Янукович, Г. И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования. – Мн. : Ураджай, 2000. – 397 с.

10. Павлович, С. Н., Фираго, Б. И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Мн. : Вышэйшая. школа, 2009. – 245 с.

11. Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий / В. А. Дайнеко, А. И. Ковалинский – Мн. : Новое знание, 2008. – 320 с.

12. Дайнеко, В. А., Шаукат, И. Н. Электрооборудование сельскохозяйственного производства : пособие. – Мн. : Беларусь, 2011. – 286 с.

13. Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования. – Мн. : РИПО, 2018. – 379 с.

14. Организация и ремонт сельскохозяйственного оборудования: учеб. пособие / Г. И. Янукович, Д. Г. Янукович, С. А. Ермолаев, В. С. Ермолаев. – Мн. :Ураджай, 2000.

15. Сердешнов, А. П., Янукович, Г. И., Дайнеко, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. Мн. : «Беларусь», 2010.

Дополнительная

1. Атабеков, В. Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов. – М. : Высш. шк., 1994.

2. Зевин, М. Б., Парини, Е. П. Справочник молодого электромонтера – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1990.

3. Сибикин, Ю. Д., Сибикин, М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие для начального профессионального образования. – М. : Высш. шк., 2008. – 462 с.

4. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

Технические нормативные правовые акты

- ТКП 181 – 2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ТКП 339 – 2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, электроустановки силовые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемосдаточных испытаний.

- ТКП 427 – 2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Межгосударственные стандарты

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

В отчете указывается конкретно литература, которая использовалась при оформлении отчета по технологической практике с указанием страниц.